OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa  oraz adres Spółki – Zamawiającego:

Mińska 65 sp. z o.o.

ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa

http://www.minska65.pl.

- Termin wykonania zamówienia:

Do 28 lutego 2022 roku.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa oraz montaż wypełnienia płytami warstwowymi ścian policzkowych dachu szedowego w budynku położonym przy ul. Mińskiej 65, w tym w szczególności:

- demontaż i utylizacja istniejącego wypełnienia – okna stalowe szklone pojedynczo,

- montaż profili ryglowych ( mocowanie góra-dół),

- montaż płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej ( wymagana odporność ogniowa min. EI 60, kolor jasnoszary)

- montaż obróbek blacharskich, w tym parapetu i listew maskujących ( gr. 0,7 mm),

.

- Wskazanie osób uprawnionych przez Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami:

Stanisław Bochyński , e-mail; s.bochynski@m65.pap.pl, tel. 505 776 973

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez oferenta wizji lokalnej w miejscu robót (termin do indywidualnego ustalenia). Oferta złożona bez uprzedniej wizji lokalnej nie zostanie rozpatrzona.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia kryteriów:

Kryterium jest najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia + wymagana wizja lokalna.

- Terminy związane z ofertą:

Złożenie oferty do godz.12:00, 05.01.2022 roku

- Sposób złożenia oferty, forma:

- elektroniczna na adres: s.bochynski@m65.pap.pl;

- papierowa na adres Zamawiającego.

- Co powinna zawierać oferta:

- Nazwę podmiotu;

- Dane osoby wskazanej do porozumiewania się z Zamawiającym;

- Cenę wykonania zamówienia:

  - Ofertę/oferty należy złożyć zgodnie z zapisami materiałów/załączników załączonych do niniejszego Opisu.

- Załączniki:

- nr 1- szkic z obmiaru inwentaryzacyjnego,

- nr 2- fotografie stanu istniejącego,

- nr 3- formularz ofertowy,

- nr 4- wzór umowy,